**KIINTEISTÖN TONTTIJOHTOJEN KUNTOARVIO SEKÄ SANEERAUSTARVE JA TOIMENPIDESUOSITUS**

**Kiinteistö** Osoite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Omistaja (nimi, yht.tiedot): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tämä raportti koskee kiinteistönne tonttijohtoja, joita ovat vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri. Hulevesiviemärillä tarkoitetaan katto- ja pihavesien sekä perustusten kuivatusvesien kokoamiseen ja poisjohtamiseen tarkoitettuja kaivoja ja putkia. Selvitystyö on tehty osana \_\_\_\_\_ Veden \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-alueen vesihuoltoverkoston saneeraushankkeen suunnitteluvaihetta.

Liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

1. Asemapiirustus ja/tai LVI-piirustus ja/tai liitoslausunto (voi olla myös ohjeellinen, jos tonttijohtojen sijainti ei ole tarkka)
2. Jätevesiviemärin TV-kuvausraportti

**Sijaintitiedot**

Vesijohto

*(Tähän tieto liitoskohdasta sekä sulkuventtiilin ja vesimittarin sijainnista. Alle valokuvat sulkuventtiilin kilvestä, sulkuventtiilin hatusta ja vesimittarista).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Sulkuventtiilin kilpi | Sulkuventtiili | Vesimittari |

Jätevesiviemäri

*(Tähän tieto liitoskohdasta sekä maininta liittyykö tarkastuskaivoon vai suoraan viemäriin (ts. piiloliittymä) ja tietoja kiinteistön tarkastuskaivoista. Alle kuvia kaivoista.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Liitoskaivo | Kiinteistön tarkastuskaivo |  |

Hulevesien johtaminen

*(**Tähän tietoa hulevesien johtamisesta esim. mahd. liitoskohta sekä maininta liittyykö tarkastuskaivoon vai suoraan viemäriin (ts. piiloliittymä) ja tietoja kiinteistön tarkastuskaivoista. Alle kuvia kattovesien, pihavesien ja perustusten kuivatusvesien johtamisesta, kaivoista, jne.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Materiaali ja halkaisija sekä kuntotiedot ja saneeraustarve**

Vesijohto

Vesijohdon halkaisija ja materiaali: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vesijohdon kuntoarvio ja saneeraustarve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jätevesiviemäri

Viemärin halkaisija ja materiaali: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarkastuskaivot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TV-kuvaus, kommentteja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jätevesiviemärin kuntoarvio ja saneeraustarve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hulevesien johtaminen

Hulevesien johtamisen toimenpidetarpeet: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Korjaustoimenpide-ehdotus**

|  |
| --- |
| Vesijohto:  Jätevesiviemäri:  Hulevesien johtaminen: |

Lisätietoja antaa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_