Varavedentarpeen arviointi

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **yhteensä m3/vrk**  |
| \_\_ asukasta \* 5 L  |  |
| Sairaalat (laitoksen tulee tiedustella etukäteen välttämätön vedentarve)\_\_ sairaala  |  |
| Terveyskeskukset (laitoksen tulee tiedustella etukäteen välttämätön vedentarve)\_\_ terveyskeskus |  |
| Palvelutalot\_\_ palvelutalo, jossa \_\_ asukasta \* 15 L  |  |
| Suurkeittiöt\_\_ suurkeittiö, jossa valmistetaan \_\_ annosta \* 3 L  |  |
| Koulut\_\_ koulu, jossa \_\_ oppilasta \* 3 L |  |
| Päiväkodit\_\_ päiväkoti, jossa \_\_ lasta \* 5 L |  |
| Vesikriittiset teollisuuslaitokset (laitoksen tulee tiedustella etukäteen välttämätön vedentarve)\_\_ elintarviketeollisuuslaitos\_\_ lääketehdas \_\_ muu teollisuuslaitos |  |
| Eläintilat (laitoksen tulee tiedustella etukäteen välttämätön vedentarve)\_\_ maitotila\_\_ karjatila\_\_ sikala\_\_ kanala / broilertila |  |
| **Välttämätön vedentarve yhteensä**  |  |

##